УТВЕРЖДЕНА

Решением №8

22 сессии Совета депутатов

Администрации

Бажинского сельсовета

Маслянинского района

Новосибирской области

от «18» марта 2013 г

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Бажинского сельсовета

Маслянинского  района Новосибирской области

на 2014-2024  годы

с. Бажинск

2013 год

ПАСПОРТ

программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Бажинского  сельсовета

Маслянинского  района Новосибирской области на 2014-2024 годы»

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области на 2014-2024 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Совет депутатов Бажинского сельсовета Маслянинского района |
| Разработчик Программы | Администрация Бажинского сельсовета Маслянинского района |
| Цели и задачи Программы | Целью программы является реконструкция, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов теплоснабжения, водоснабжения. К основным задачам Программы относятся: -повышение эффективности функционирования коммунальных систем; -развитие системы коммунальной инфраструктуры Бажинского сельсовета, отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития; -создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствие со стандартами качества. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014- 2017 годы - мероприятия по развитию системы водоснабжения 2014- 2020 годы - мероприятия по развитию системы теплоснабжения 2014-2024 годы - благоустройство. |
| Исполнители Программы | Администрация Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области 1. Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Тепловодоканал» Бажинского сельсовета 2. ООО «Коммунальное хозяйство» подрядные организации на основе договорных отношений |
| Ожидаемые конечные результаты | Ожидаемыми результатами Программы являются: - улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающих экологическим требованиям, -финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса, Развитие системы водоснабжения: - повышение надежности водоснабжения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН – 100%; -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Бажинского сельсовета; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; -повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; -замена водопроводных сетей, нуждающихся в замене; -рост уровня и качества жизни населения; -решение принципиальных вопросов развития, транспортной и коммуникационной инфраструктуры. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | За реализацией Программы контроль осуществляет Совет депутатов Бажинского сельсовета Маслянинского района на основе материалов и отчетов, предоставляемых организациями коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционных программ |
| Объёмы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы в течение 2014- 2024 гг. составляет 27 544,6 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Водоснабжение- 24 589,8 тыс. руб. 2014-2 149,8 2015-6 990,0 2016- 11 400,0 2017- 4 050,0 Теплоснабжение- 2 039,8 тыс. руб. 2014-549,8 2015-60,0 2016-120,0 2017-600,0 2018-2023-710,0 Благоустройство- 915,0 тыс. руб. 2014-190,0 2015-95,0 2016-100,0 2017-100,0 2018-2023-380,0 Источники финансирования- всего – 27 544,6 тыс. рублей в том числе: Средства областного бюджета – 24 014,0 тыс. рублей Средства местного бюджета – 3 040,6 тыс. рублей Средства внебюджетных источников (средства МУП ЖКХ «Тепловодоканал») –490,0 тыс. рублей. 1. Объем средств областного бюджета за период реализации программы, привлекаемых на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, составит 24 014,0 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 г.- 2 084,0 тыс. руб.; 2015 г.- 6 652,5 тыс. руб.; 2016 г.- 10 830,0 тыс. руб.; 2017 г.- 4 447,5 тыс. руб. 2. Объем средств местного бюджета - 3 040,6 тыс. руб., в т.ч.: 2014 г.- 805,6 тыс. руб.; 2015 г.- 432,5 тыс. руб.; 2016 г.- 670,0 тыс. руб.; 2017 г.- 302,5 тыс. руб.; 2018 – 2023 гг.- 830,0 тыс. руб. 3. Объем средств из внебюджетных источников (средства МУП ЖКХ «Тепловодоканал»)- 490,0 тыс. руб., в т.ч.: 2015 г.- 60,0 тыс.руб.; 2016 г.- 120,0 тыс. руб.; 2018 г.- 200,0 тыс. руб.; 2019-2023 гг.- 110,0 тыс. руб. |

Содержание и структура программы

| № раздела | Содержание программы | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 6 |
| 1 | Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами | 6 |
| 2 | Краткая характеристика МО | 6 |
| 3 | Характеристика экономики МО | 7 |
| 4 | Характеристика существующей системы водоснабжения | 7 |
| 5 | Характеристика существующей системы теплоснабжения | 10 |
| 6 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 14 |
| 7 | Перспективы развития муниципального образования Бажинского сельсовета и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 14 |
| 8 | Цели, задачи и этапы реализации Программы | 14 |
| 9 | Перечень программных мероприятий | 15 |
| 10 | Перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2014-20124 гг.. | 15 |
| 11 | Ресурсное обеспечение | 17 |
| 12 | # Механизм реализации Программы | 17 |
| 13 | # Ожидаемые результаты реализации Программы, прогнозируемый экономический и социальный эффект ее выполнения | 18 |
| 14 | Контроль реализации Программы | 18 |
| 15 | Приложение №1 Основные показатели социально-экономического развития на 2014-2016 годы муниципального образования Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области | 19 |
| 16 | Приложение №2 Финансовые потребности для реализации Программы | 22 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бажинского сельсовета Маслянинского  района Новосибирской области на 2014-2024 годы направлена на повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения поселения, создание условий обеспечивающих доступность коммунальных услуг, обеспечение доступного, надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, разработку и внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

В результате решения этих задач, повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, снизятся издержки на производство и оказание услуг, стабилизируется их стоимость, увеличатся объемы предоставляемых коммунальных услуг.

- Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Основной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. По этой причине идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Все выше перечисленное обусловило низкую рентабельность предприятия коммунального комплекса, поэтому средств на проведение планово-предупредительных ремонтов недостаточно, и как следствие для поддержания коммунального комплекса в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на аварийно-восстановительные работы.

Необходимость инвестиционных вливаний и оказания срочной бюджетной поддержки на модернизацию и переоснащение объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий продиктована вышеперечисленными факторами и социальной направленностью рассматриваемой проблемы. Программа направлена и на решение таких проблем, как гарантированное перекрытие потребности поселения в теплоносителе и воде для обеспечения эффективного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами, на минимизацию затрат на производство этих ресурсов и на обеспечение экологической безопасности в поселении.

2 . Краткая характеристика муниципального образования.

2.1. Территория

Территория поселения общей площадью 50 032 га, в том числе земли населенных пунктов

2 741 га  расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 150 км от областного центра г. Новосибирска, в 5  км. от районного центра р.п. Маслянино и в 65 км от ближайшей железнодорожной станции  г. Черепаново.

2.2 Климат

Климат МО Бажинский сельсовет  резко континентальный, с коротким жарким летом и продолжительной суровой зимой. Минимальная температура -50оС, максимальная +38оС. Продолжительность отопительного периода составляет 234 суток.

Глубина промерзания грунта 1,0 – 1,2 м.

Среднее количество осадков в год составляет 440 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладающим направлением ветра юго-западных румбов с частыми переходами в летнее время к южным. Наиболее частые ветры имеют скорость 6-11 м/сек. Повторяемость ветров скоростью 0-1 м/с составляет 30%.

Основным требованием по учёту климатических особенностей при строительстве  является обеспечение  теплозащиты зданий и сооружений.

Таким образом, можно заключить, что отдельные климатические элементы и их комплексное воздействие влияют на строительно-климатические, биоклиматические и санитарно-гигиенические условия жизни населения и определяют требования по их учёту в проектах застройки.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.  Расчетный отопительный период -238 дней.

2.3 Населенные пункты и численность населения

Центром муниципального образования является село  Бажинск.

На территории  Бажинского сельсовета расположено четыре  населенных пункта:

- д. Александровка -436 человек (удаленность от муниципального центра 10 км)

- д.Чупино - 718 человек (удаленность от муниципального центра 11 км)

- д. Серебренниково - 211 человек (удаленность от муниципального центра 12 км)

- с. Бажинск - 666 человек

Общая численность населения муниципального образования на 01.01.2013 год  составила  –

2 032 человек, 648 домохозяйств. Специализацией поселений  является сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимаются 2 сельхозпредприятия,  648   личных подсобных хозяйств. Жилищный фонд всех форм собственности  составляет 29,3 тыс. кв. м, в том числе оборудованного всеми видами благоустройства -1,8  тыс.кв.м.  Из них 26,7 тыс. кв. м  находятся в частной собственности граждан и  лишь 2,6 тыс. кв. м – муниципальная собственность  Бажинского сельсовета.  Все население обеспечено жильем. Квартиры в основном с печным отоплением и водопроводом, горячая вода и центральное отопление отсутствует. В структуре жилого фонда происходит  увеличение частного жилья. Основными причинами этих изменений являются: приватизация жилья и индивидуальное жилищное строительство, что уменьшает долю муниципального жилья.

Очередь на улучшение жилищных условий не превышает 2-3 семьи в год.

- 2.4. Характеристика экономики муниципального образования

Протяженность автомобильных дорог всего 28,5 км, в том числе дорог с твердым покрытием 21,6 км  и с усовершенствованным 7 км.  В с. Бажинск - 8,5 км, д. Чупино - 9,2 км, д. Серебренниково - 4,7 км, д. Александровка- 6,1 км.  За счет областной субсидии в течении 2013 года проводится текущий ремонт  (ощебенение)  2,2  км дорожного полотна.

- Производственная деятельность организаций представлена сельскохозяйственными предприятиями: ООО « Сибирский  пахарь», ООО «Сибирская Нива», специализирующимся на производстве зерновых культур, производстве и переработке  животноводческой продукции, 11 торговыми точками кооперативной и частной торговли. МУП ЖКХ «Тепловодоканал», специализирующееся на предоставлении коммунальных услуг. ООО «Коммунальное хозяйство» на правах хозяйственного ведения осуществляет эксплуатацию водопроводных сетей. Протяженность тепловых сетей 0,510  км, водопроводных сетей 20,52 км.

- 2.5 Объекты социальной сферы

Имеются объекты социальной сферы:

В. д. Александровка: школа, ФАП,  почтовое отделение, Дом  культуры, библиотека.

В д. Чупино: школа, дет. сад, ФАП, почтовое отделение, Дом  культуры, библиотека.

В с. Бажинск: школа, ФАП, почтовое отделение,  Дом  культуры, библиотека.

В д. Серебренниково: ФАП, почтовое отделение, библиотечный пункт.

3. Сфера коммунальных услуг

На территории муниципального образования развита коммунальная инфраструктура: холодное водоснабжение, теплоснабжение (для объектов соцкультбыта), электроснабжение. При этом полномочия орган местного самоуправления осуществляет в сфере холодного водоснабжения и теплоснабжения.

Характеристика существующей системы водоснабжения

Основные  производственные показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | д. Александровка | д.Чупино | д. Серебренниково | с. Бажинск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина | шт | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Насосная станция 1 подъема | Шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | М3/час | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Число уличных водоразборных колонок | шт | 10 | 5 | 6 | 5 |
| Одиночное протяжение водопроводов | км. | 4,8 | 5,2 | 2,7 | 7,7 |
| В том числе нуждающихся в замене | км | 4,6 | 5 | 2,6 | 7,4 |
| Поднято воды насосными станциями | Тыс.М3 | 9,3 | 13,0 | 3,5 | 12,7 |
| Собственное потребление | Тыс. м3 | - | - | - | - |
| Полезный отпуск воды | Тыс. м3 | 9,1 | 12,6 | 3,4 | 12,5 |
| В том числе: населению | Тыс. м3 | 7,0 | 8,9 | 3,3 | 9,3 |
| Бюджетные потребители | Тыс. м3 | 0,6 | 1,4 | 0,1 | 0,8 |
| Прочие потребители | Тыс. м3 | 1,5 | 2,3 | - | 2,4 |
| Потери и утечки | Тыс. м3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 |

Основные финансовые  показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | д. Александровка | д.Чупино | д. Серебренниково | с. Бажинск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый доход | Тыс. руб | 307,5 | 406,7 | 203,4 | 524,6 |
| В том числе: от населения | Тыс. руб | 218,5 | 277,8 | 102,9 | 290,2 |
| Бюджетные потребители | Тыс. руб | 18,7 | 43,8 | 3,1 | 24,9 |
| прочих потребителей | Тыс. руб | 46,8 | 71,8 | - | 74,9 |
| Затраты на производство и оказания услуги | Тыс. руб | 384,7 | 522,3 | 215 | 569,7 |
| В том числе: электроэнергия | Тыс. руб | 52,1 | 166,7 | 30,7 | 143,5 |
| Заработная плата с отчислениями | Тыс. руб | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Амортизация и текущий ремонт | Тыс. руб | 308,4 | 609,7 | 175,2 | 598,4 |
| Себестоимость | Руб/м3 | 49,61 | 49,61 | 49,61 | 49,61 |
| Утвержденный тариф | Руб/м3 | 31,21 | 31,21 | 31,21 | 31,21 |
| Финансовый результат на 1 м3 | руб | -18 | -18 | -18 | -18 |

- Водоснабжение села Бажинск осуществляется за счет эксплуатации 2-х скважин глубиной 56 и 32 м, пробуренных в 1975 и 1979 гг.

- Водоснабжение д. Александровка осуществляется за  счет эксплуатации скважины глубиной 56 м пробуренной в 1972 году.

- Водоснабжение д. Чупино осуществляется за счет эксплуатации 2-х скважин глубиной 32м и  64 м пробуренных в 1965 и 1967 гг.

- Водоснабжение д. Серебренниково осуществляется за счет эксплуатации 2-х скважин глубиной 64 и 46  м пробуренных  в 1972 и 1978 гг.

Скважины находятся в удовлетворительном состоянии, необходимы меры по утеплению скважин в зимний период. Трубопроводы заросли отложениями из железа и марганца, проржавели и существенно уменьшили свою пропускную способность.

Металлические трубы подвержены зарастанию внутренней поверхности продуктами коррозии и карбонатными отложениями, что приводит к резкому возрастанию величины шероховатости материала труб и уменьшению площади их живого сечения. В результате пропускная способность трубопроводов снижается на 50 % и более.

Ввод в действие  СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (Минздрав России. Москва – 2002)  подразумевает  немалые финансовые вложения для обеспечения нормативов по контролируемым компонентам.

С вводом СанПиН 2.1.4.559-96 выявились  завышенные  показатели добываемой  воды по цветности,  мутности, марганцу  и железу.  Техническое состояние эксплуатируемых систем водоснабжения  в основном находится  в неудовлетворительном состоянии.  Также очень высок и процент износа сооружений и оборудования.

Существующая водопроводная сеть  Бажинского сельсовета  имеет протяженность 20,52 км, с 26 колонками.  Протяженность  по поселениям МО:

с. Бажинск- 7,7  км,

д. Александровка-4,8   км,

д. Серебренниково-2,7 км,

д. Чупино- 5,2 км.

Почти все население МО подключено к централизованному водоснабжению, несколько домовладений имеют  индивидуальные скважины. Около 95,5% имеющихся  сетей нуждается в замене, так как построены  в шестидесятые годы прошлого столетия из железных труб. С каждым годом они  приходят в негодность (в год происходит до 32 порывов, 2 аварии) на водопроводных сетях среднее время восстановительных работ - 4 часа. Наиболее изношенные участки сетей нуждаются в модернизации уже в ближайшие время.  Выполнение запланированных мероприятий, позволит заменить трубопровод, позволит подключить 5 домовладений,  в которых проживают 67 граждан, к центральному водоснабжению и полностью ликвидировать уличные водоразборные колонки. В настоящее время в с. Бажинск в зоне комплексной застройки по улице Новая активно ведется строительство (5 км удаленность от р. п. Маслянино), в 2014-2017 гг. данный жилой комплекс необходимо будет подключить к сетям водоснабжения.

Объекты водоснабжения (скважины, уличный водопровод)  находятся в муниципальной собственности и переданы в 2008 году на праве хозяйственного ведения  ООО «Коммунальное хозяйство» для бесперебойного снабжения водой населения, объектов соцкультбыта и поддержания имущества в работоспособном состоянии (д. Александровка, д.Чупино, д. Серебренниково, с. Бажинск)

В МО Бажинского сельсовета эксплуатацию водопроводной системы осуществляет ООО «Коммунальное хозяйство». Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения. В настоящее время заключено 742 договоров на поставку питьевой воды, в т.ч . 4 организации.  	Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании договора,  выставляемых счетов и акта выполненных работ.  На 01.01.2013 г. дебиторская задолженность от населения за услуги водоснабжения составила 423,7 тыс. руб.

Основными проблемами водоснабжения и водоотведения в Бажинском МО  являются:

- значительный износ трубопроводов водоснабжения и водоотведения и технологического оборудования (на 95,5%);

- большие потери ресурсов при реализации населению;

- отсутствие технической возможности подключения новых объектов без выполнения работ по строительству новых и реконструкции существующих объектов водоснабжения и водоотведения;

- в ряде скважин (1 сважина в д. Серебренниково, 1 скважина в д. Чупино) недостаточный дебит воды;

- большое количество должников среди населения МО;

- перерасход норматива потребления  электроэнергии;

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их большой износ является причиной вторичного загрязнения питьевой воды.

- Водоотведение и канализация

В с. Бажинск и д. Чупино расположены 5 двухэтажных благоустроенных домов МКД с  централизованной системой  канализации. Канализационные стоки по самотечным коллекторам  с 2010 г. не поступают в канализационные очистные сооружения, а поступают  в подвалы непосредственно самих жилых домов. Меры, принимаемые администрацией Бажинского сельсовета и ООО «Коммунальное хозяйство» (выкачка, текущий ремонт) не достаточны, провести капитальный ремонт системы в  виду  отсутствия собственных средств нет возможности.

Водоотведение и канализация жилых  и общественных зданий, не попадающих в зону действия централизованной канализационной сети, осуществляется в выгребные ямы, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом.  Ассенизаторская машина, эксплуатируемая на правах хозяйственного ведения ООО «Коммунальное хозяйство» устарела и нуждается в постоянном ремонте.

3.2 Характеристика существующей системы теплоснабжения.

Основные производственные показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | д. Александровка | д.Чупино | д. Серебренниково | с. Бажинск |
| Котельная | шт. | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Суммарная мощность, Гкал/час | Гкал/час | 0,086 | 0,172 | 0,086 | 0,172 |
| Количество котлов | Шт. | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Протяженность тепловых сетей | Км. | - | 0,4 | 1 | 0,3 |
| Из них, нуждающихся в замене | Км. | - | 0,3 | - | 2,4 |
| топливо |  | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Расход топлива по норме | Т | 110,0 | 215,0 | 81,0 | 227,0 |
| Произведено тепловой энергии за год | Гкал | 367,7 | 647,6 | 235,7 | 695,25 |
| Полезный отпуск тепловой энергии в год | Гкал | 367,7 | 643,9 | 235,7 | 687,5 |
| Бюджетными организациями | Гкал | 367,7 | 643,9 | 235,7 | 687,5 |
| Прочим предприятиям | Гкал | - | - | - | - |
| Расход угля фактически | Т | 123,5 | 237,9 | 70,9 | 236,3 |

Основные финансовые показатели отрасли:

| Валовый доход | Тыс. руб | 751,6 | 1323,8 | 481,8 | 1421,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: от населения | Тыс. руб. | - | - | - | - |
| бюджетофинансируемых организаций | Тыс. руб | 751,6 | 1323,8 | 481,8 | 1419,2 |
| прочих потребителей | Тыс. руб | - | - | - | - |
| Затраты на производство и оказания услуги | Тыс. руб | 762,6 | 1325 | 506,3 | 1519,2 |
| В том числе: топливо | Тыс. руб | 284 | 547,1 | 144,3 | 543,4 |
| элекроэнергия | Тыс. руб | 26 | 37,5 | 4 | 48,5 |
| Заработная плата с отчислениями | Тыс. руб | 440,7 | 705,1 | 352,5 | 881,7 |
| Амортизация и текущий ремонт | Тыс. руб | 11,9 | 35,3 | 5,5 | 45,6 |
| Себестоимость (ср.год.) | Руб/Гкал | 1 929,8 | 1 929,8 | 1 929,8 | 1 929,8 |
| Утвержденный тариф (ср.год) | Руб/Гкал | 2 044,19 | 2 044,19 | 2 044,19 | 2 044,19 |
| Финансовый результат на 1 Гкал | руб | -11 | -1,2 | -24,5 | -98 |

Объекты теплоснабжения (6 котельных, оборудование котельных, тепловые сети) находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения МУП ЖКХ «Тепловодоканал» для надежного теплоснабжения объектов соцкультбыта, образовательных учреждений, здания администрации и поддержания имущества в работоспособном состоянии.

В населенных пунктах – с. Бажинск, д. Чупино, д. Александровка, д. Серебренниково  - центрального отопления нет. Весь жилой фонд   имеет печное отопление.

Эксплуатация внутриквартальных тепловых сетей не осуществляется. Сельхозпредприятия   имеют собственные котельные.

В соответствии с договором на отпуск тепловой энергии МУП ЖКХ «Тепловодоканал» Бажинского сельсовета» является продавцом тепловой энергии учреждениям культуры, образования, администрации МО Бажинского сельсовета.

МУП ЖКХ «Тепловодоканал» Бажинского сельсовета осуществляет эксплуатацию сетей самостоятельно.

Расчеты за предоставляемую теплоэнергию проводятся на основании выставляемых счетов, счетов-фактур, актов выполненных  работ и договоров.

В комплекс инженерной инфраструктуры теплоснабжения МО Бажинского сельсовета входят в том числе:

- Котельная МККДУ «Бажинский СДК»

- Котельная МККДУ «Бажинский СДК»  д. Чупино

- Котельная МОУ  Бажинская ООШ

- Котельная МКОУ  Бажинская ООШ  с. Серебренниково

- Котельная МОУ  Александровская  ООШ

- Котельная МОУ  Чупинская СОШ

Источники тепла

- Установленная мощность котельной МККДУ «Бажинский СДК»  0,086 Гкал/ч. Дефицита резерва и мощности  котельной до 2023 года не имеется. Передана в хозяйственное ведение  в 2013 г.

- Установленная мощность котельной МККДУ «Бажинский СДК»  д. Чупино 0,086 Гкал/ч. Дефицита резерва и мощности  котельной до 2023 года не имеется.  Передана в хозяйственное ведение  в 2013 г.

- Установленная мощность котельной МКОУ  Бажинская ООШ 0,086 Гкал/ч. Дефицита резерва и мощности  котельной до 2023 года не имеется. Передана в хозяйственное ведение  в 2011 г.

- Установленная мощность котельной МКОУ  Бажинская ООШ  с. Серебренниково 0,086 Гкал/ч. Дефицита резерва и мощности  котельной до 2023 года не имеется. Передана в хозяйственное ведение  в 2011 г.

- Установленная мощность котельной МКОУ  Александровская  ООШ 0,086 Гкал/ч. Дефицита резерва и мощности  котельной до 2023 года не имеется. Передана в хозяйственное ведение  в 2011 г.

- Установленная мощность котельной МБОУ  Чупинская СОШ 0,086 Гкал/ч. Дефицита резерва и мощности  котельной до 2023 года не имеется. Передана в хозяйственное ведение  в 2011 г.

Во всех котельных  периодически проводится  ремонт собственными  силами обслуживающей организации при финансировании из местного бюджета в 2013г. (ремонт кровли котельной, побелка, покраска дверей, укрепление стен котельной). Котельная работает на твердом топливе (угле).Отпуск тепловой энергии в теплосеть осуществляется без приборов учета. В качестве теплоносителя для системы отопления является подогретая  вода.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ «Тепловодоканал» Бажинского сельсовета устанавливаются Региональной службой по тарифам  Новосибирской области. В первой половине  2013 года тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил 1942,20 руб./Гкал, и  2145,90 руб./ Гкал. Среднегодовой за 2013 год-2 044,19 руб./ Гкал.  В 2014 году установлен тариф 2081,93 руб./Гкал.

В соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» котельные аттестованы.

Ремонт и наладка оборудования осуществляются собственными силами. Персонал  обучен и аттестован в установленном порядке.

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждаются ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией  по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Все котлы установленные в котельных имеют  дымососы, центробежные насосы, подпитки, резервуары для аварийных экстренных случаев. Котлы полнокомплектные  стальные  водогрейный  с ручным забросом топлива производительностью 0,15 мВт или эквиваленты.  Установлены котлы в 1999-2009 гг.  В перспективе замена котлов необходима в  3-х котельных. Уровень износа  тепловых сетей  60% , износ котлов 50-85% .

Производится текущий ремонт теплотрассы  участками по необходимости, поэтому потери тепла сведены к минимуму.  Ремонтные работы котлов и оборудования  проводятся подручными средствами в летний период, без соблюдения стандартов и ГОСТов при подборе труб, с большим количеством сварочных швов. На протяжении эксплуатации теплотрассы проводилась замена некондиционных труб, пригодными для эксплуатации.

.

## 3.3. Благоустройство

## Сбор и утилизация ТБО на территории муниципального образования

## Бажинского сельсовета и перспектива ее развития.

- На территории муниципального образования Бажинского сельсовета  отсутствуют организованные  контейнерные площадки и контейнеры для сбора и вывоза ТБО. ООО «Коммунальное хозяйство» оборудованы  2 мусороприемные емкости для сбора ТБО. Вывоз отходов осуществляет ООО «Коммунальное хозяйство» на санкционированные сельские свалки. Данной услугой пользуются 63 жильца, проживающие в многоквартирных домах, что составляет 0,2% от общего числа жителей. Граждане, проживающие в частном секторе, и организации организуют сбор и вывоз ТБО собственными силами.

- Действующие санкционированные полигоны (свалки) бытовых отходов на территории муниципального образования в с. Бажинск, д. Серебренниково, д. Чупино и д. Александровка  открыты для пользования   с  2009 году.  Ранее действующие несанкционированные свалки были ликвидированы. Общая площадь полигонов – 4 га.

- Организация вывоза  отходов  осуществляется в соответствии с заключенными договорами и графиками вывоза ТБО. Так же в соответствии с заключенными договорами реализуется система взаиморасчетов за оказанные услуги по сбору, вывозу, утилизации ТБО.

- Ртутьсодержащие отходы утилизирует ООО «СибРтуть» на основании договара, счетов , счетов-фактур и актов выполненных работ.

- На территории Бажинского сельсовета нет площадки  для временного размещения ТБО, а так же современного автотранспортного средства для вывоза мусора (в данный момент вывоз осуществляется трактором вместимостью до  3  м3)

Анализируя проблемы системы по сбору и вывозу ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-возникновение небольших  стихийных несанкционированных свалок;

-отсутствие спец. техники для вывоза ТБО;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным, необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать и упорядочить работу по сбору и вывозу отходов от жителей частного сектора;

-  разработать специальные мероприятия по содержанию мест размещения отходов до появления в районе  полигона по переработке отходов.

3.4   Характеристика уличного освещения.

Уличное освещение всех населенных пунктов МО осуществляется при помощи светильников со светодиодными энергосберегающими лампами в количестве 69 шт. Общая протяженность линий освящения 16 км. Режим работы светильников регулируется  в поселениях МО  с помощью фотореле, но есть возможность регулировки   вручную.

В 3013 году проведено и смонтировано  уличное освещение в д. Серебренниково.  Ежегодное время работы  светильников  2920 ч/год.

Ежемесячно в среднем  на уличное освещение затрачивается 1,5 тыс. КВТ/час. Затраты местного бюджета на эти цели составляют не менее 3,7 тыс. руб. в месяц. Качество освещения в Бажинском сельсовете  на должном уровне.

3.5   Электроснабжение

Электроснабжение МО Бажинского сельсовета обеспечивает  энергокомпания ОАО «Сибирь-Энерго», а обслуживание электросетей - ОАО  «Региональные электрические сети» - филиал «Черепановские электрические сети».  Муниципальных сетей  в поселениях  МО нет.

В связи с высокой протяженностью ряда линий электропередач не обеспечивается устойчивое и качественное электроснабжение. Требуется реконструкция отдельных  сетей и установка дополнительных трансформаторных подстанций.

3.6.  Газоснабжение

Планирование работ по газификации населённых пунктов начнется в 2015 г. с образования инициативной группы граждан, заинтересованных в газификации населённых  пунктов, которая образовывается по решению собрания граждан – потребителей газа. Для принятия решения о газификации населённых пунктов  Бажинского сельсовета необходимо, чтобы на собрании присутствовало более 70% потенциальных участников строительства системы газоснабжения.                 Решение собрания оформляется протоколом. Далее по заявке инициативной группы администрация сельского поселения готовит перспективную муниципальную программу газификации и выносит её на рассмотрение совета депутатов Бажинского сельского поселения и в соответствии с утвержденными лимитами финансирования составляет адресную программу газификации индивидуальных жилых домов на очередной финансовый год. Затем администрация сельского поселения готовит заявки на последующее включение этого объекта в районную и региональную программы по газификации сельских населенных пунктов. Администрация Бажинского сельского совета  готова оказать помощь в организации собрания жителей населённых пунктов.

Реализацию мероприятий Муниципальной  программы газификации планируется осуществлять за счет финансирования из средств местного и областного бюджетов.

Средства местного и областного бюджетов могут ежегодно уточняться в соответствии с вышеуказанными соглашениями.

Ответственным исполнителем мероприятий по развитию газификации МО Бажинского сельсовета, включенным в Муниципальную   программу газификации  является администрация  Бажинского сельсовета, который:

- осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализации инвестиционных проектов по развитию газификации МО Бажинского сельсовета;

- обеспечивает реализацию инвестиционных проектов по развитию газификации населенных пунстов Бажинского сельсовета на основе муниципальных контрактов на выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

- обеспечивает направление средств местного бюджета и субсидий на цели, определенные программой газификации, в соответствии бюджетной росписью и Порядком предоставления субсидий из областного бюджета  местным бюджетам муниципального образования Маслянинского района на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности.

.

4.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от   «Об утверждении положения о системе критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги».

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

-долю расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

-долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

-уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- долю семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия Программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по муниципальному образованию Бажинский сельсовет

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в 2012 году 5,9%, в 2013 году 6,2%. Данные критерии соответствуют  уровню доступности.

2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2012г. 2,6%, в 2013г. 2,10%.  Данные критерии соответствуют высокому уровню доступности.

3. Доля начисления, имеющего доходы ниже прожиточного минимума,- не более 17,5%.

4. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги: не менее 86,5%.

5. Доля семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей: не более 7,3%.

В перечень коммунальных услуг входят:  холодное водоснабжение, уголь, дрова, электроснабжение, газоснабжение.

  - Перспективы развития муниципального образования

Бажинского сельсовета и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

В соответствии с Комплексной программой социально – экономического развития Бажинского сельсовета на 2011-2025 года социально-экономическое развитие  муниципального образования характеризуется определенными, позитивными изменениями и, по ряду важнейших параметров, содержит положительную динамику роста.

Положительно характеризуется стабильный объем оказанных платных услуг населению, увеличение перевезенных грузов автомобильным транспортом, в соответствии с реальными располагаемыми денежными доходами населения. Благоприятная динамика сохраняется по обороту розничной торговли. Число  родившихся детей остается постоянно.

  - Цели,  задачи и этапы  реализации  Программы

Целью Программы является:

1. Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий под строительство объектов общественно-деловой и промышленной сфер поселения.

2.Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг.

3.Обеспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов

4.Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения реконструкция, строительство и модернизация объектов водо  и  теплоснабжения.

5.Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов.

6.Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как в муниципальной организации, так и в жилищном секторе поселения

7.Обеспечение нормативной экологической безопасности населения.

К основным  задачам  Программы относятся:

- повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем;

- развитие системы коммунальной инфраструктуры Бажинского сельского поселения, отвечающей современным требованиям экономического развития и достижениям в науке, технике и технологии производства

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям  поселения;

-улучшение экологической ситуации путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры  за счет ее совершенствования;

-обеспечение условий для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры;

-определение источников привлечения средств, для развития систем коммунальной инфраструктуры города в интересах жилищного и промышленного строительства;

-привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

- обеспечение бюджетной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса поселения.

- снижение себестоимости коммунальных услуг, устранение дисбаланса между ценой производства и ценой реализации.

Программа  состоит из 3 направлений:

- 2014- 2017 годы –  мероприятия по развитию системы водоснабжения

- 2014- 2023 годы- мероприятия по развитию системы теплоснабжения

- 2014-2024 годы - мероприятия по благоустройству территорий (сбор и вывоз ТБО)

Достижение целевых показателей обеспечиваются программами инвестиционных проектов в сфере водоснабжения на период 2014-2017 годы и в области теплоснабжения на период 2014-2020 годы, а так же программным проектом в области энергосбережения и энергоэффективности.

7. Перечень программных мероприятий.

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и прочих расходов за счет средств бюджетов и внебюджетных источников.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:

- снижение уровня износа объектов водоснабжения, теплоснабжения;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг.

# 8. Перечень мероприятий Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
на 2014-2024 годы

Таблица2.            тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Объемные показатели | Источник финансирования | Потребность в финансовых ресурсах тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Мероприятия по развитию систем водоснабжения | 2014-2017 |  |  | 24 589,8 |
| 1.1 | Проектно-сметные работы на оборудование скважины в д. Чупино по ул. Замостовая | 2014 | 1 | средства местного бюджета | 160,0 |
|  | Проектно-сметные работы на оборудования скважины в с. Бажинск по ул. Боровая | 2014 | 1 | средства местного бюджета | 160,0 |
| 1.2 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей в д. Чупино | 2014 | 1 км. | Средства областного бюджета | 1 500,0 |
| 1.3 | Разработка схем водоснабжения с. Бажинск, д. Чупино. д. Александровка, д. Серебренниково | 2014 | 4 | средства местного бюджета / средства областного бюджета | 329,8 |
| 1.4 | Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Оборудование скважины в д. Чупино по ул. Замостовая, с. Бажинск по ул. Боровая» | 2015 | 2 | средства областного бюджета | 240,0 |
| 1.5 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей в д,Александровка | 2015 | 4,5 км. | средства местного бюджета / средства областного бюджета | 6 750,0 |
|  | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей в д. Бажинск | 2016 | 7,6 км | средства местного бюджета / средства областного бюджета | 11 400,0 |
|  | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей в д. Серебренниково | 2017 | 2,7 км | средства местного бюджета / средства областного бюджета | 4 050,0 |
| 2.0 | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения | 2014-2020 |  |  | 2 039,8 |
| 2.1 | Замена котла в котельной МККДУ «Бажинский СДК» | 2014 | 1 | Средства местного бюджета | 105,00 |
| 2.2 | Разработка схем теплоснабжения с. Бажинск и д. Чупино | 2014 | 2 | средства местного бюджета / средства областного бюджета | 284,8 |
| 2.3 | Замена котла, сетевых насосов, дымососа в котельной МКОУ Александровская ООШ | 2014 | 1 | Средства местного бюджета | 160,00 |
| 2.4 | Установка оборудования энергосбережения | 2015 | 3 | Сред-ва ЖКХ | 60,00 |
| 2.5 | Замена котла | 2016 | 1 | Сред-ва ЖКХ | 120,00 |
| 2.6 | Установка резервного источника энергосбережения | 2017 | 6 | Средства областного бюджета | 600,00 |
| 2.7 | Замена теплотрассы | 2018 | 0,2км | Сред-ва ЖКХ | 200,0 |
| 2.8 | Замена теплотрассы | 2019 | 0,4км | Средства местного бюджета | 400,0 |
| 2.9 | Замена теплотрассы | 2020 | 0,1км | Сред-ва ЖКХ | 110,00 |
| 3.0 | Благоустройство | 2014-2023 |  |  | 915,0 |
| 3.1 | Организация сбора и вывоза отходов от МКД | 2013 |  | Средства местного бюджета | 95,0 |
|  | Организация сбора и вывоза отходов от МКД | 2014 |  | Средства местного бюджета | 95,0 |
|  | Организация сбора и вывоза отходов от МКД | 2015 |  | Средства местного бюджета | 95,0 |
|  | Организация сбора и вывоза отходов от МКД | 2016 |  | Средства местного бюджета | 100,0 |
|  | Организация сбора и вывоза отходов от МКД | 2017 |  | Средства местного бюджета | 100,0 |
| 3.2 | Организация площадки для временного размещения отходов | 2018 |  | Средства местного бюджета | 130,0 |
| 3.3 | Организация сбора и вывоза отходов от частного сектора | 2018 |  | Средства местного бюджета | 50,0 |
|  | Организация сбора и вывоза отходов от частного сектора | 2019-2023 |  | Средства местного бюджета | 250,0 |
| Общая потребность в финансовых ресурсах тыс. руб.: |  |  |  |  | 27 544,6 |

9. Ресурсное обеспечение.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы мероприятий

27 544,6 рублей. Она определена на основе технико-экономических обоснований, расчета затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах, действующих в 2013 году.

В рамках программы предусматривается финансирование мер по комплексному развитию объектов коммунальной инфраструктуры за счет следующих источников:

- средства  бюджета Бажинского сельсовета

- средства областного бюджета

- средства внебюджетные  (собственные средства МУП ЖКХ «Тепловодоканал»)

Объемы финансирования программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»  приведены в таблице  2   Программы.

Объемы финансирования программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей  на реализацию программы.

# 10. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Бажинского сельсовета, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ по реализации программных мероприятий.

Администрация Бажинского сельсовета с целью реализации Программы:

- разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку инвестиционной программы;

-контролирует  расходование средств на реализацию Программы.

-выполняет  утвержденные  инвестиционные программы;

- привлекает проектные, строительно-монтажные предприятия для выполнения работ.

# 11. Ожидаемые результаты реализации Программы,

# прогнозируемый  экономический  и социальный эффект ее выполнения

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительств в поселение. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть еще обеспечены:

-комфортность и безопасность условий проживания;

-надёжность работы инженерных систем;

-финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.

Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы.

# 12. Контроль реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Бажинского сельсовета на основе материалов и отчетов, предоставляемых организацией коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционной программы.

Администрация Бажинского сельсовета на основе отчетов готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы и предоставляет его на рассмотрение Советом депутатов Бажинского сельсовета Маслянинского  района Новосибирской области.

Администрация Бажинского сельсовета вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы.

Приложение 1

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Бажинского сельсовета

Маслянинского  района Новосибирской области

на 2014-2024 годы

# Основные показатели социально-экономического развития на 2014-2016 годы

муниципального образования  Бажинского  сельсовета Маслянинского района Новосибирской области

| Показатели развития района, округа |  | Един. изм. | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет | в % к пред. году | оценка | в % к пред. году | план | в % к пред. году | план | в % к пред. году | план | в % к пред. году |
| Численность постоянного населения (на конец года) |  | чел. | 2099 | 100,9 | 2119 | 101 | 2145 | 100,2 | 2159 | 100,6 | 2200 | 101,9 |
| Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения) |  | чел. | 24 | 114,3 | 27 | 112,5 | 31 | 114,8 | 34 | 109,7 | 37 | 108,8 |
| Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел. населения) |  | чел. | 15 | 93,8 | 15 | 100 | 14 | 93,3 | 14 | 100 | 13 | 92,8 |
| Число прибывших |  | чел. | 26 | 123,8 | 31 | 119,2 | 37 | 119,4 | 40 | 108,1 | 44 | 110,0 |
| Число выбывших |  | чел. | 11 | 110 | 15 | 13,4 | 17 | 113,3 | 16 | 94,1 | 15 | 93,7 |
| Число детей, умерших в возрасте до 1 года |  | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материнская смертность |  | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях |  | чел. | 12 | 100 | 13 | 108 | 13 | 100 | 13 | 100 | 14 | 107,6 |
| Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от трех до семи лет. |  | % | 62 | Х | 62 | Х | 62 | Х | 62 | Х | 62 | Х |
| Доля детей, охваченных дополнительным образованием (музыкальным, художественным, спортивным и т.п.), в общем количестве детей до 18 лет |  | % | 9 | Х | 11 | Х | 13 | Х | 15 | Х | 17 | Х |
| Объем продукции промышленного производства, млн. руб. | в дейст. ц. | млн. руб. | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | в сопост. ценах | в % к пред.г | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | в дейст.ц. | млн. руб. | 22,1 | 109.8 | 24,4 | 110,4 | 26,4 | 108,2 | 27,5 | 104,1 | 28,8 | 104,7 |
|  | в сопост. ценах | в % к пред.г | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств (бункерный вес) |  | тыс. тонн | 1,36 | 106,3 | 1,45 | 106,6 | 1.52 | 104.8 | 1,6 | 105,2 | 1,69 | 105,6 |
| Поголовье скота (все категории хозяйств): |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| - крупный рогатый скот |  | тыс. голов | 0,68 | 106,3 | 0,73 | 107,3 | 0,76 | 104,1 | 0,79 | 103,9 | 0,84 | 106,3 |
| в том числе коровы |  | тыс. голов | 0,37 | 102,8 | 0,37 | 100 | 0,38 | 102,7 | 0,38 | 100 | 0,39 | 102,6 |
| - свиньи |  | тыс. голов | 0,35 | 100 | 0,32 | 91,4 | 0,29 | 90,6 | 0,34 | 117,2 | 0,36 | 105,9 |
| Производство молока (все категории хозяйств) |  | тыс. тонн | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Производство мяса на убой в живом весе (все категории хозяйств) |  | тонн | 2,7 | 103,8 | 2,8 | 103,7 | 2,9 | 103,6 | 3,0 | 103,4 | 3,1 | 103,3 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | в дейст.ц. | млн. руб. | 2,1 | 262,2 | 7,0 | 333,3 | 9,0 | 128,6 | 12.0 | 133,3 | 14,0 | 116,6 |
|  | в сопост. ценах | в % к пред.г | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Объем строительно - монтажных работ | в дейст.ц. | млн. руб. | 2,1 | 262,2 | 7,0 | 333,3 | 9,0 | 128,6 | 11,0 | 122.2 | 13,2 | 120,0 |
|  | в сопост. ценах | в % к пред.г | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования жилых домов |  | кв.м общ. площ. | 210 | 262,2 | 700 | 333,3 | 900 | 128,6 | 1000 | 111,1 | 1100 | 110 |
| Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов |  | кв.м общ. площ. | 210 | 262,2 | 700 | 333,3 | 900 | 128,6 | 1000 | 111,1 | 1100 | 110 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя |  | кв.м | 17 | 100 | 17,2 | 101,1 | 17,3 | 100,6 | 17,4 | 100.6 | 17,6 | 101.1 |
| Оборот розничной торговли, включая общественное питание | в дейст.ц. | млн. руб. | 55,9 | 108,3 | 62,0 | 110,9 | 67,9 | 109.5 | 70,2 | 103,4 | 73,4 | 104.5 |
|  | в сопост. ценах | в % к пред.г | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Объем платных услуг населению | в дейст.ц. | млн. руб. | 3,2 | 110,3 | 3,5 | 109,4 | 3,8 | 108,6 | 4,1 | 107,9 | 4,4 | 107,3 |
|  | в сопост. ценах | в % к пред.гу | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы |  | % | 10 | 90.9 | 9 | 90 | 8 | 88,9 | 8 | 100 | 7 | 87,5 |
| Численность занятых в экономике |  | чел. | 900 | 102 | 900 | 100 | 900 | 100 | 900 | 100 | 900 | 100 |
| Численность занятых на малых предприятиях |  | чел. | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Численность индивидуальных предпринимателей |  | чел. | 12 | 109 | 12 | 100 | 13 | 108,3 | 14 | 107.7 | 15 | 107,1 |
| Прибыль прибыльных предприятий |  | млн. руб. | 5,6 | 112 | 5,7 | 102 | 5,8 | 102 | 5,9 | 101,7 | 6.0 | 107,1 |
| Общий фонд оплаты труда (для расчета среднемесячной заработной платы), млн. руб. |  | млн. руб. | 4245 | 102,3 | 4345 | 102,3 | 4445 | 102,3 | 4545 | 102,3 | 4645 | 102,3 |
| Среднесписочная численность работников, чел. (для расчета среднемесячной заработной платы) |  | чел. | 387 | 101,2 | 395 | 102,1 | 400 | 101,3 | 405 | 101.2 | 410 | 101.2 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному кругу предприятий) |  | руб. | 7800 | 108,3 | 8400 | 107,7 | 9200 | 109,5 | 9900 | 107,6 | 10000 | 101,0 |
| Уровень обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами бюджета на 1 человека |  | руб. | 471 | 89,8 | 468 | 99,3 | 503 | 107,4 | 503 | 100 | 520 | 103,4 |
| Доходы от аренды муниципального имущества и земли |  | тыс. руб. | 19 | 54,1 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 |

Приложение 2

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Бажинского сельсовета

Маслянинского  района Новосибирской области

на 2014-2024 годы

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для реализации мероприятий программы в период с 2014 по 2024 год по развитию  систем коммунальной инфраструктуры потребуется   27 544,6  тыс. руб.

Обобщенные данные приведены в таблице (в тыс. руб.)

| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019-2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | 23 430,0 | 2 084,0 | 6 652,5 | 10 830,0 | 4 447,5 |  | - |
| Средства местного бюджета | 3 010,0 | 805,6 | 432,5 | 670,0 | 302,5 | 180,0 | 650,0 |
| Средства внебюджетных источников | 490,0 | - | 60,0 | 120,0 | - | 200,0 | 110,0 |
| ИТОГО | 27 544,6 | 2 889,6 | 7 145,0 | 11 620,0 | 4 750,0 | 380,0 | 760,0 |

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников - средства  предприятий  (МУП ЖКХ «Тепловодоканал»)